## 1319720Q1210
製品別比較表（標準品との比較）（案）
2026年4月改訂
| 後発品 | 標準品
販売名 | ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「NIG」 | ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.4mL
販売会社 | 日医工株式会社
規 格 | 1シリンジ（0.4mL）中「精製ヒアルロン酸ナトリウム」4mg含有
薬効分類 | 眼科手術補助剤
薬 価 | 2,556.70円／1%0.4mL1筒 | 2,353.50円／1%0.4mL1筒
効能・効果 | 白内障手術・眼内レンズ挿入術・全層角膜移植術における手術補助
【標準品と同じ】
用法・用量 | 〇白内障手術・眼内レンズ挿入術を連続して施行する場合には，通常0.2～0.75mLを前房内へ注入する。また，眼内レンズのコーティングに約0.1mL使用する。ただし，白内障手術又は眼内レンズ挿入術のみを施行する場合には，以下のとおりとする。 白内障手術：通常0.1～0.4mLを前房内へ注入する。 眼内レンズ挿入術：眼内レンズ挿入前に，通常0.1～0.5mLを前房内へ注入する。また，眼内レンズのコーティングに約0.1mL使用する。 〇全層角膜移植術：移植眼の角膜片を除去後に，通常0.1～0.6mLを前房内へ注入し，移植片角膜を本剤上に浮遊させて縫合を行う。また，提供眼の移植片角膜のコーティングに約0.1mL使用する。
【標準品と同じ】
添加物 | 無水リン酸二水素ナトリウム，リン酸水素ナトリウム水和物，等張化剤 | 塩化ナトリウム，リン酸水素二ナトリウム水和物，リン酸二水素ナトリウム，pH調節剤
規制区分 貯 法 | ― 2～8℃保存（凍結を避けること） 3年 | ― 凍結を避け，2～8℃で保存 3年
製品の性状 | 無色澄明の粘稠な液（無菌製剤） | 無色澄明な粘稠性のある液
| pH：7.0～7.5 浸透圧比（生理食塩液に対する比）：0.9～1.3 極限粘度：25～45dL/g | pH：7.1～7.6 浸透圧比（生理食塩液に対する比）：0.9～1.3 粘度：80～200（Pa・s）
同等性 | 生物学的同等性試験（ウサギ） 1. 前房形成作用 ウサギ摘出眼球を用いて，試験製剤又は標準製剤で前房水を置換後，前房深度を指標として前房形成作用を評価した。前房深度について統計解析を行った結果，両剤の生物学的同等性が確認された。また，両剤は共にコントロール群に対して有意な前房形成作用が認められた。 | 2. 角膜内皮保護作用 ウサギ摘出角膜内皮に試験製剤又は標準製剤を滴下し，眼内レンズ等速回転負荷に対する角膜内皮保護作用を全細胞数に対する正常細胞数の比率（細胞保護率）を指標として評価した。細胞保護率について統計解析を行った結果，両剤の生物学的同等性が確認された。また，両剤は共にコントロール群に対して有意な角膜内皮保護作用が認められた。
連絡先